3.4 IWMAC Checklista – Teknisk och elektrisk

För att Kiona ska kunna säkerställa att den visualisering som IWMAC tillhandahåller är korrekt behöver vi ta emot adekvat och korrekt dokumentation. Målet är att skapa ett enkelt, tydligt och begripligt system för anläggningens slutanvändare.

Signalerna är ofta spridda över många undersentraler, fördelade i hela byggnadsbeståndet. Detta kräver att kunden på ett systematiskt sätt specificerar vilka signaler som ska presenteras på de tekniska sidorna.

- IWMAC kan gruppera signaler efter plats, system, disciplin eller signaltyp enligt önskemål.

- Det krävs klargörande om hur signaler ska grupperas.

- En tabell med komplett tagg-ID och beskrivning av objekten måste skapas; se "IWMAC MALL 02 – Tekniska signaler.xltx" för presentationen av underlagsdata.

- Om det finns gränsvärden eller andra attribut som är relevanta måste dessa också inkluderas i översikten.

| Checklista – Teknisk och elektrisk |  | Systemnr:_____________________ Enhet:________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej) |
| Kunden har skickat en lista över alla tekniska signaler som ska presenteras i IWMAC-bilderna. |  |  |
| Kunden har klargjort med Kiona hur signaler ska grupperas för presentation. |  |  |
| Insänd dokumentation innehåller all information som efterfrågas i detta dokument. |  |  |
| Parametrar har samma namn som i parameterlistorna. |  |  |
| Punkter i checklistan för kommunikationsprotokoll har hanterats. |  |  |
| Eventuella extrafunktioner såsom väderprognoser, effektvakt, mätvärdesfördelning, alarmfunktioner och liknande framgår av skriftligt underlag. | Kom ihåg att beställa smarta funktioner vid behov. |  |