3.5 IWMAC Checklista – Energirapport

När du beställer en energimodul från Kiona läggs alla energimätare in i en energirapport i IWMAC.

För att Kiona ska kunna skapa en tydlig rapport behöver vi att kunden skickar oss komplett och korrekt information om alla mätare på anläggningen:

- Alla fysiska mätare måste ha implementerats och driftsatts på anläggningen.

- En kvalitetssäkring måste genomföras för att bekräfta att den fysiska mätaren och IWMAC visar samma värde.

- Kiona måste ta emot en lista över mätarna med märkning samt en angivelse av i vilken grupp kunden vill att de ska presenteras; se dokument "1 – Design och integrationsguide".

- Det är också viktigt att specificera den enhet från vilken mätvärdet ska hämtas (PLC, mätare, fjärrvärmecentral etc.). Se "IWMAC MALL 01 – Energirapport.xltx".

En standardgruppering erbjuds:

- Energi – Elektrisk

- Energi – Termisk värme

- Energi – Termisk kylning

- Vattenmätare – Volym

I en energirapport läggs mätarna in 1 till 1 och inga beräkningar erbjuds i denna konfiguration. Om beräkningar krävs måste konfigurationen uppgraderas till ett energiuppföljningssystem (EOS), där Kiona erbjuder en mer avancerad och byggnadsspecifik konfiguration.

| Checklista – Energirapport |  | System:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej) |
| Mätarstruktur har skickats till Kiona. |  |  |
| Mätvärden på alla mätare har kontrollerats och godkänts. |  |  |