2.4 IWMAC Checkliste – KNX

Damit Kiona KNX in IWMAC integrieren kann, werden bestimmte Informationen benötigt. Der Kunde muss die erforderlichen Daten aus ETS exportieren und übergeben.

Vor der Programmierung der Anlage muss die Gruppenadressstruktur und -benennung an Kiona zur Prüfung und Genehmigung übermittelt werden.

| Checkliste – KNX |  | Gerät:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Prüfpunkt | Erläuterung | Erledigt (Ja/Nein/-) |
| Die Gruppenadressstruktur wurde geklärt und von Kiona genehmigt. | Die Struktur wurde auch für eine effiziente Verknüpfung von Raumsteuerungsbildern angepasst. |  |
| Alle Parameter wurden gemäß "1 – Design- und Integrationsleitfaden" benannt oder alternativ mit Kiona besprochen und genehmigt. |  |  |
| Alle Buskomponenten wurden vollständig in Betrieb genommen und funktionsgetestet. |  |  |
| Kiona wurde über die Anzahl der zu integrierenden Datenpunkte informiert. | Lizenz für die Anzahl der Datenpunkte und die Anzahl der Gateways. |  |
| Topologie, die jedes Gateway mit den darunterliegenden Busleitungen und Adressen zeigt. |  |  |
| Excel-Tabelle mit den erforderlichen Informationen über den ESF-Dateiinhalt hinaus wurde erstellt und an Kiona übermittelt. |  |  |
| *.esf-Datei aus ETS, bereinigt von nicht zu integrierenden Parametern, wurde an Kiona übermittelt. | Abgestimmt mit der bei der Lizenzbestellung angegebenen Punktanzahl. |  |
| Eine Übersicht der gewünschten IWMAC Leitsystem-Kalender und welche Datenpunkte diese beschreiben sollen, wurde an Kiona übermittelt. | Betriebszeiten müssen bekannt sein, wenn Kiona sie eintragen soll. |  |