3.1 IWMAC Checkliste – Lüftung

Damit Kiona sicherstellen kann, dass die von uns gelieferte IWMAC-Visualisierung korrekt ist, müssen wir ausreichende und genaue Dokumentation erhalten.

Die übermittelte Dokumentation muss mindestens Folgendes enthalten:

- Systemnummer z. B. 36.01 und Beschreibung des Betriebsbereichs

- Anlagenspezifische Funktionsbeschreibung

- Art der Temperaturregelung

- Art der Ventilatorreglung

- Aktive Funktionen und zugehörige Sollwerte

- Angeschlossene Zusatzmodule

- Kurven für saisonale Kompensierung

- Außentemperatur. Aktivierung/Deaktivierung von Funktionen

- Kalenderfunktionen

- Verriegelungen

- Systemschema – Fließbild mit Komponentencodes. Die Unterlagen müssen "wie gebaut" sein

| Checkliste – Lüftung |  | Systemnr.:___________ Gerät:___________ |
| --- | --- | --- |
| Prüfpunkt | Erläuterung | Erledigt (Ja/Nein) |
| Systemschema mit allen Komponentencodes wurde an Kiona übermittelt, mit "wie gebaut"-Komponentenplatzierung. |  |  |
| Codes im Systemschema sind auch in der Parameterliste zu finden. |  |  |
| Alternativ wird die IWMAC-Kennzeichnung in Bildern verwendet. |  |  |
| IWMAC Leitsystem-Kalender soll verwendet werden. |  |  |
| Alternativ wird die interne Uhr des Reglers verwendet. |  |  |
| Funktionsbeschreibung mit den angeforderten Informationen wurde an Kiona übermittelt. |  |  |
| Punkte der Checkliste für das Kommunikationsprotokoll wurden berücksichtigt. |  |  |
| Eventuelle Zusatzfunktionen wie Wettervorhersage, Leistungsüberwachung, Messwertverteilung, Alarmfunktionen und Ähnliches gehen aus schriftlichen Unterlagen hervor. | Vergessen Sie nicht, intelligente Funktionen bei Bedarf zu bestellen. |  |