3.2 IWMAC Checkliste – Heizungs- und Kühlsysteme

Damit Kiona sicherstellen kann, dass die von uns gelieferte IWMAC-Visualisierung korrekt ist, müssen wir ausreichende und genaue Dokumentation erhalten.

Kiona entwirft Bilder nach seinem Standard, der die Struktur der Heizungsanlage gemäß dem PI-Diagramm widerspiegelt. Die IWMAC-Standardkennzeichnung ist das gewerkübergreifende Kennzeichnungssystem (TFM) mit 3 Stellen.

| Checkliste – Heizungs- und Kühlsysteme |  | Systemnr.:___________ Gerät:___________ |
| --- | --- | --- |
| Prüfpunkt | Erläuterung | Erledigt (Ja/Nein) |
| Systemschema mit allen Komponentencodes wurde an Kiona übermittelt, mit "wie gebaut"-Komponentenplatzierung. |  |  |
| Codes im Systemschema sind auch in der Parameterliste zu finden. |  |  |
| Funktionsbeschreibung mit den angeforderten Informationen wurde an Kiona übermittelt. |  |  |
| Punkte der Checkliste für das Kommunikationsprotokoll wurden berücksichtigt. |  |  |
| Eventuelle Zusatzfunktionen wie Wettervorhersage, Leistungsüberwachung, Messwertverteilung, Alarmfunktionen und Ähnliches gehen aus schriftlichen Unterlagen hervor. | Vergessen Sie nicht, intelligente Funktionen bei Bedarf zu bestellen. |  |