3.3 IWMAC Checkliste – Raumsteuerung

Damit Kiona sicherstellen kann, dass die von uns gelieferte IWMAC-Visualisierung korrekt ist, müssen wir ausreichende und genaue Dokumentation erhalten.

Für die Erstellung von Bildschirmbildern benötigt Kiona genaue Grundrisse des Gebäudes im dwg-Format.

| Checkliste – Raumsteuerung |  | Systemnr.:___________ Gerät:___________ |
| --- | --- | --- |
| Prüfpunkt | Erläuterung | Erledigt (Ja/Nein) |
| Eine Raumliste mit Raumtypen und eine Liste aller Räume der verschiedenen Raumtypen wurde erstellt und an Kiona übermittelt. |  |  |
| Mit Kiona wurde geklärt, welche Werte in Pop-ups angezeigt werden. |  |  |
| Grundrisse wurden im beschriebenen Format und mit der Möglichkeit zur einfachen Entfernung unerwünschter Informationen übermittelt. |  |  |
| Die übermittelte Dokumentation enthält alle in diesem Dokument angeforderten Informationen. |  |  |
| Parameter wurden gleich benannt wie in den Parameterlisten. |  |  |
| Punkte der Checkliste für das Kommunikationsprotokoll wurden berücksichtigt. |  |  |
| Eventuelle Wünsche zur Visualisierung von Übersteuerfunktionen wurden übermittelt (Linie ziehen wenn nicht zutreffend). |  |  |
| Eventuelle Zusatzfunktionen wie Wettervorhersage, Leistungsüberwachung, Messwertverteilung, Alarmfunktionen und Ähnliches gehen aus schriftlichen Unterlagen hervor. | Vergessen Sie nicht, intelligente Funktionen bei Bedarf zu bestellen. |  |
| Mit Kiona wurde die Einteilung für IWMAC Leitsystem-Kalender geklärt. Normalerweise gibt es einen Leitsystem-Kalender pro Stockwerk. |  |  |