3.4 IWMAC Checkliste – Technisch und elektrisch

Damit Kiona sicherstellen kann, dass die von uns gelieferte IWMAC-Visualisierung korrekt ist, müssen wir ausreichende und genaue Dokumentation erhalten.

Die Signale sind oft über viele Unterstationen verteilt. IWMAC kann Signale nach Standort, System, Fachbereich oder Signaltyp gruppieren. Siehe IWMAC VORLAGE 02 – Technische Signale.xltx.

| Checkliste – Technisch und elektrisch |  | Systemnr.:___________ Gerät:___________ |
| --- | --- | --- |
| Prüfpunkt | Erläuterung | Erledigt (Ja/Nein) |
| Der Kunde hat eine Liste aller technischen Signale übermittelt, die in IWMAC-Bildschirmbildern präsentiert werden sollen. |  |  |
| Der Kunde hat mit Kiona geklärt, wie Signale für die Präsentation gruppiert werden sollen. |  |  |
| Die übermittelte Dokumentation enthält alle in diesem Dokument angeforderten Informationen. |  |  |
| Parameter wurden gleich benannt wie in den Parameterlisten. |  |  |
| Punkte der Checkliste für das Kommunikationsprotokoll wurden berücksichtigt. |  |  |
| Eventuelle Zusatzfunktionen wie Wettervorhersage, Leistungsüberwachung, Messwertverteilung, Alarmfunktionen und Ähnliches gehen aus schriftlichen Unterlagen hervor. | Vergessen Sie nicht, intelligente Funktionen bei Bedarf zu bestellen. |  |