3.6 IWMAC Checkliste – EOS (Energiemanagementsystem)

Damit Kiona ein klares und genaues EOS in IWMAC einrichten kann, benötigen wir ein gutes Bild davon, wie der Kunde die Energiestruktur visualisieren möchte.

Alle physischen Zähler müssen in der Anlage implementiert und in Betrieb genommen sowie mit IWMAC abgeglichen worden sein.

| Checkliste – EOS (Energiemanagementsystem) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prüfpunkt | Erläuterung | Erledigt (Ja/Nein) |
| Alle durchzuführenden Berechnungen wurden dokumentiert und an Kiona übermittelt. |  |  |
| Alle Kennzahlen wurden an Kiona übermittelt. | Personen pro Fläche, Fläche für jeden Gebäudeabschnitt usw. Siehe EOS-Vorlage. |  |
| Mit Kiona wurde geklärt, welche Berichte extrahiert werden können. |  |  |
| Zählerstruktur an Kiona übermittelt. |  |  |
| Messwerte aller Zähler wurden geprüft und genehmigt. |  |  |