3.1 IWMAC Lista di controllo – Ventilazione

Affinché Kiona possa garantire che la visualizzazione IWMAC che forniamo sia corretta, abbiamo bisogno di ricevere documentazione adeguata e accurata.

La documentazione trasmessa deve contenere come minimo:

- Numero di sistema es. 36.01 e descrizione dell'area operativa

- Descrizione funzionale specifica dell'impianto

- Tipo di regolazione della temperatura

- Tipo di regolazione del ventilatore

- Funzioni attive e setpoint associati

- Moduli aggiuntivi collegati

- Curve di compensazione stagionale

- Temperatura esterna. Attivazione/disattivazione delle funzioni

- Funzioni calendario

- Blocchi

- Schema di sistema – diagramma di flusso con codici componente. La documentazione deve essere "come costruita"

| Lista di controllo – Ventilazione |  | N. sistema:___________ Dispositivo:___________ |
| --- | --- | --- |
| Punto di controllo | Spiegazione | Eseguito (Sì/No) |
| Lo schema di sistema con tutti i codici componente è stato inviato a Kiona, con il posizionamento dei componenti "come costruito". |  |  |
| I codici dello schema di sistema si trovano anche nella lista dei parametri. |  |  |
| In alternativa, viene utilizzata l'etichettatura IWMAC nelle immagini. |  |  |
| Il IWMAC calendario di supervisione deve essere utilizzato. |  |  |
| In alternativa, viene utilizzato l'orologio interno del regolatore. |  |  |
| La descrizione funzionale con le informazioni richieste sopra è stata inviata a Kiona. |  |  |
| I punti della lista di controllo per il protocollo di comunicazione sono stati trattati. |  |  |
| Eventuali funzioni aggiuntive come previsioni meteorologiche, monitoraggio della potenza, distribuzione dei valori misurati, funzioni di allarme e simili risultano dalla documentazione scritta. | Ricordatevi di ordinare funzioni intelligenti se necessario. |  |