3.2 IWMAC Lista di controllo – Sistemi di riscaldamento e raffreddamento

Affinché Kiona possa garantire che la visualizzazione IWMAC che forniamo sia corretta, abbiamo bisogno di ricevere documentazione adeguata e accurata.

Kiona progetta immagini secondo il proprio standard che riflette la struttura del sistema di riscaldamento secondo il diagramma PI. La marcatura standard IWMAC è il sistema di marcatura interdisciplinare (TFM) a 3 cifre.

| Lista di controllo – Sistemi di riscaldamento e raffreddamento |  | N. sistema:___________ Dispositivo:___________ |
| --- | --- | --- |
| Punto di controllo | Spiegazione | Eseguito (Sì/No) |
| Lo schema di sistema con tutti i codici componente è stato inviato a Kiona, con il posizionamento dei componenti "come costruito". |  |  |
| I codici dello schema di sistema si trovano anche nella lista dei parametri. |  |  |
| La descrizione funzionale con le informazioni richieste sopra è stata inviata a Kiona. |  |  |
| I punti della lista di controllo per il protocollo di comunicazione sono stati trattati. |  |  |
| Eventuali funzioni aggiuntive come previsioni meteorologiche, monitoraggio della potenza, distribuzione dei valori misurati, funzioni di allarme e simili risultano dalla documentazione scritta. | Ricordatevi di ordinare funzioni intelligenti se necessario. |  |