3.3 IWMAC Lista di controllo – Controllo delle stanze

Affinché Kiona possa garantire che la visualizzazione IWMAC che forniamo sia corretta, abbiamo bisogno di ricevere documentazione adeguata e accurata.

Per creare le immagini dello schermo, Kiona ha bisogno di planimetrie accurate dell'edificio in formato dwg.

| Lista di controllo – Controllo delle stanze |  | N. sistema:___________ Dispositivo:___________ |
| --- | --- | --- |
| Punto di controllo | Spiegazione | Eseguito (Sì/No) |
| Una lista di stanze con tipi di stanze e un elenco di tutte le stanze dei vari tipi è stato preparato e trasmesso a Kiona. |  |  |
| È stato concordato con Kiona quali valori appariranno nei pop-up. |  |  |
| Le planimetrie sono state trasmesse nel formato descritto e consentendo la facile rimozione delle informazioni indesiderate. |  |  |
| La documentazione trasmessa contiene tutte le informazioni richieste in questo documento. |  |  |
| I parametri hanno gli stessi nomi delle liste di parametri. |  |  |
| I punti della lista di controllo per il protocollo di comunicazione sono stati trattati. |  |  |
| Eventuali richieste di visualizzazione delle funzioni di override sono state trasmesse (barrare se non applicabile). |  |  |
| Eventuali funzioni aggiuntive come previsioni meteorologiche, monitoraggio della potenza, distribuzione dei valori misurati, funzioni di allarme e simili risultano dalla documentazione scritta. | Ricordatevi di ordinare funzioni intelligenti se necessario. |  |
| È stato concordato con Kiona la suddivisione per i IWMAC calendario di supervisionei. Normalmente c'è un calendario di supervisione per piano. |  |  |