3.4 IWMAC Lista di controllo – Tecnico ed elettrico

Affinché Kiona possa garantire che la visualizzazione IWMAC che forniamo sia corretta, abbiamo bisogno di ricevere documentazione adeguata e accurata.

I segnali sono spesso distribuiti su molte sottostazioni. IWMAC può raggruppare i segnali per posizione, sistema, disciplina o tipo di segnale. Vedere IWMAC MODELLO 02 – Segnali tecnici.xltx.

| Lista di controllo – Tecnico ed elettrico |  | N. sistema:___________ Dispositivo:___________ |
| --- | --- | --- |
| Punto di controllo | Spiegazione | Eseguito (Sì/No) |
| Il cliente ha trasmesso un elenco di tutti i segnali tecnici da presentare nelle immagini dello schermo IWMAC. |  |  |
| Il cliente ha chiarito con Kiona come i segnali devono essere raggruppati per la presentazione. |  |  |
| La documentazione trasmessa contiene tutte le informazioni richieste in questo documento. |  |  |
| I parametri hanno gli stessi nomi delle liste di parametri. |  |  |
| I punti della lista di controllo per il protocollo di comunicazione sono stati trattati. |  |  |
| Eventuali funzioni aggiuntive come previsioni meteorologiche, monitoraggio della potenza, distribuzione dei valori misurati, funzioni di allarme e simili risultano dalla documentazione scritta. | Ricordatevi di ordinare funzioni intelligenti se necessario. |  |