3.6 IWMAC Lista di controllo – EOS (Sistema di monitoraggio energetico)

Affinché Kiona possa impostare un EOS chiaro e accurato in IWMAC, abbiamo bisogno di un quadro chiaro di come il cliente desidera visualizzare la configurazione energetica.

Tutti i contatori fisici devono essere implementati e messi in servizio nell'impianto e verificati rispetto a IWMAC.

| Lista di controllo – EOS (Sistema di monitoraggio energetico) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punto di controllo | Spiegazione | Eseguito (Sì/No) |
| Tutti i calcoli da eseguire sono stati documentati e trasmessi a Kiona. |  |  |
| Tutti gli indicatori chiave sono stati trasmessi a Kiona. | Persone per superficie, superficie per ciascuna parte dell'edificio ecc. Vedere modello EOS. |  |
| È stato concordato con Kiona quali report possono essere estratti. |  |  |
| Struttura dei contatori trasmessa a Kiona. |  |  |
| I valori misurati di tutti i contatori sono stati verificati e approvati. |  |  |