3.1 IWMAC Lista kontrolna – Wentylacja

Aby Kiona mogła zapewnić, że dostarczana przez nas wizualizacja IWMAC jest prawidłowa, musimy otrzymać odpowiednią i dokładną dokumentację.

Przesłana dokumentacja musi zawierać co najmniej:

- Numer systemu np. 36.01 i opis obszaru eksploatacji

- Specyficzny dla instalacji opis funkcjonalny

- Typ regulacji temperatury

- Typ regulacji wentylatora

- Aktywne funkcje i powiązane wartości zadane

- Podłączone moduły dodatkowe

- Krzywe kompensacji sezonowej

- Temperatura zewnętrzna. Aktywacja/dezaktywacja funkcji

- Funkcje harmonogramu

- Blokady

- Schemat systemu – schemat blokowy z kodami komponentów. Dokumentacja musi być "zgodna z wykonaniem"

| Lista kontrolna – Wentylacja |  | Nr systemu:___________ Urządzenie:___________ |
| --- | --- | --- |
| Punkt kontrolny | Wyjaśnienie | Wykonano (Tak/Nie) |
| Schemat systemu ze wszystkimi kodami komponentów został przesłany do Kiona z rozmieszczeniem komponentów "zgodnie z wykonaniem". |  |  |
| Kody ze schematu systemu można znaleźć na liście parametrów. |  |  |
| Alternatywnie, oznakowanie IWMAC jest używane na obrazach. |  |  |
| IWMAC harmonogram systemu nadrzędnego ma być używany. |  |  |
| Alternatywnie, używany jest wewnętrzny zegar regulatora. |  |  |
| Opis funkcjonalny z wymaganymi informacjami został przesłany do Kiona. |  |  |
| Punkty listy kontrolnej dla protokołu komunikacyjnego zostały uwzględnione. |  |  |
| Ewentualne dodatkowe funkcje, takie jak prognoza pogody, monitor mocy, dystrybucja wartości mierzonych, funkcje alarmowe i podobne, są przedstawione w pisemnej dokumentacji. | Pamiętaj, aby zamówić inteligentne funkcje, jeśli to konieczne. |  |