3.2 IWMAC Lista kontrolna – Systemy ogrzewania i chłodzenia

Aby Kiona mogła zapewnić, że dostarczana przez nas wizualizacja IWMAC jest prawidłowa, musimy otrzymać odpowiednią i dokładną dokumentację.

Kiona projektuje obrazy zgodnie ze swoim standardem odzwierciedlającym strukturę systemu grzewczego zgodnie z diagramem PI. Standardowe oznakowanie IWMAC to interdyscyplinarny system oznakowania (TFM) z 3 cyframi.

| Lista kontrolna – Systemy ogrzewania i chłodzenia |  | Nr systemu:___________ Urządzenie:___________ |
| --- | --- | --- |
| Punkt kontrolny | Wyjaśnienie | Wykonano (Tak/Nie) |
| Schemat systemu ze wszystkimi kodami komponentów został przesłany do Kiona z rozmieszczeniem komponentów "zgodnie z wykonaniem". |  |  |
| Kody ze schematu systemu można znaleźć na liście parametrów. |  |  |
| Opis funkcjonalny z wymaganymi informacjami został przesłany do Kiona. |  |  |
| Punkty listy kontrolnej dla protokołu komunikacyjnego zostały uwzględnione. |  |  |
| Ewentualne dodatkowe funkcje, takie jak prognoza pogody, monitor mocy, dystrybucja wartości mierzonych, funkcje alarmowe i podobne, są przedstawione w pisemnej dokumentacji. | Pamiętaj, aby zamówić inteligentne funkcje, jeśli to konieczne. |  |