3.3 IWMAC Lista kontrolna – Sterowanie pomieszczeniami

Aby Kiona mogła zapewnić, że dostarczana przez nas wizualizacja IWMAC jest prawidłowa, musimy otrzymać odpowiednią i dokładną dokumentację.

Do tworzenia obrazów ekranowych Kiona potrzebuje dokładnych planów pięter budynku w formacie dwg.

| Lista kontrolna – Sterowanie pomieszczeniami |  | Nr systemu:___________ Urządzenie:___________ |
| --- | --- | --- |
| Punkt kontrolny | Wyjaśnienie | Wykonano (Tak/Nie) |
| Lista pomieszczeń z typami pomieszczeń i lista wszystkich pomieszczeń różnych typów została przygotowana i przesłana do Kiona. |  |  |
| Z Kiona uzgodniono, jakie wartości pojawią się w wyskakujących oknach. |  |  |
| Plany pięter zostały przesłane w opisanym formacie, umożliwiając łatwe usunięcie niechcianych informacji. |  |  |
| Przesłana dokumentacja zawiera wszystkie informacje wymagane w tym dokumencie. |  |  |
| Parametry mają takie same nazwy jak na listach parametrów. |  |  |
| Punkty listy kontrolnej dla protokołu komunikacyjnego zostały uwzględnione. |  |  |
| Ewentualne życzenia dotyczące wizualizacji funkcji wymuszania zostały przesłane (przekreślić, jeśli nie dotyczy). |  |  |
| Ewentualne dodatkowe funkcje, takie jak prognoza pogody, monitor mocy, dystrybucja wartości mierzonych, funkcje alarmowe i podobne, są przedstawione w pisemnej dokumentacji. | Pamiętaj, aby zamówić inteligentne funkcje, jeśli to konieczne. |  |
| Z Kiona uzgodniono podział dla IWMAC harmonogram systemu nadrzędnegoów. Zwykle jeden harmonogram systemu nadrzędnego na piętro. |  |  |