3.4 IWMAC Lista kontrolna – Techniczne i elektryczne

Aby Kiona mogła zapewnić, że dostarczana przez nas wizualizacja IWMAC jest prawidłowa, musimy otrzymać odpowiednią i dokładną dokumentację.

Sygnały są często rozproszone po wielu podstacjach. IWMAC może grupować sygnały według lokalizacji, systemu, dyscypliny lub typu sygnału. Patrz IWMAC SZABLON 02 – Sygnały techniczne.xltx.

| Lista kontrolna – Techniczne i elektryczne |  | Nr systemu:___________ Urządzenie:___________ |
| --- | --- | --- |
| Punkt kontrolny | Wyjaśnienie | Wykonano (Tak/Nie) |
| Klient przesłał listę wszystkich sygnałów technicznych do przedstawienia na ekranach IWMAC. |  |  |
| Klient wyjaśnił z Kiona, jak sygnały mają być grupowane do prezentacji. |  |  |
| Przesłana dokumentacja zawiera wszystkie informacje wymagane w tym dokumencie. |  |  |
| Parametry mają takie same nazwy jak na listach parametrów. |  |  |
| Punkty listy kontrolnej dla protokołu komunikacyjnego zostały uwzględnione. |  |  |
| Ewentualne dodatkowe funkcje, takie jak prognoza pogody, monitor mocy, dystrybucja wartości mierzonych, funkcje alarmowe i podobne, są przedstawione w pisemnej dokumentacji. | Pamiętaj, aby zamówić inteligentne funkcje, jeśli to konieczne. |  |