3.6 IWMAC Lista kontrolna – EOS (System monitorowania energii)

Aby Kiona mogła skonfigurować przejrzysty i dokładny EOS w IWMAC, potrzebujemy dobrego obrazu tego, jak klient chce wizualizować konfigurację energetyczną.

Wszystkie fizyczne liczniki muszą być zainstalowane i uruchomione w instalacji oraz zweryfikowane względem IWMAC.

| Lista kontrolna – EOS (System monitorowania energii) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punkt kontrolny | Wyjaśnienie | Wykonano (Tak/Nie) |
| Wszystkie obliczenia do wykonania zostały udokumentowane i przesłane do Kiona. |  |  |
| Wszystkie kluczowe wskaźniki zostały przesłane do Kiona. | Osoby na powierzchnię, powierzchnia dla każdej części budynku itp. Patrz szablon EOS. |  |
| Z Kiona uzgodniono, jakie raporty można wyodrębniać. |  |  |
| Struktura liczników przesłana do Kiona. |  |  |
| Wartości mierzone wszystkich liczników zostały sprawdzone i zatwierdzone. |  |  |