3.1 IWMAC Sjekkliste – Ventilasjon

For at Kiona skal kunne sikre at IWMAC-visualiseringen vi leverer er korrekt, trenger vi å motta tilstrekkelig og nøyaktig dokumentasjon. Målet er å skape et enkelt, klart og forståelig system for sluttbrukeren.

Som minimum må følgende inngå i oversendt dokumentasjon:

- Systemnummer f.eks. 36.01, 360.01, 360.001 og beskrivelse av driftsområde

- Anleggsspesifikk funksjonsbeskrivelse

- Type temperaturregulering

- Type vifteregulering

- Aktive funksjoner og tilhørende settpunkter

- Tilkoblede ekstramoduler

- Kurver for sesongkompensering

- Utetemperatur. Aktivering/deaktivering av funksjoner

- Kalenderfunksjoner

- Interlocks og driftsomkoblinger

- Systemskisse – flytskjema med komponentkoder. Underlaget må være "as-built"

| Sjekkliste – Ventilasjon |  | Systemnr.:___________ Enhet:___________ |
| --- | --- | --- |
| Sjekkpunkt | Forklaring | Utført (Ja/Nei) |
| Systemskisse med alle komponentkoder er oversendt Kiona, med "as-built" komponentplassering. |  |  |
| Koder i systemskisse gjenfinnes i parameterliste. |  |  |
| Alternativt benyttes IWMAC-merking i bilder. |  |  |
| IWMAC SD-kalender skal benyttes. |  |  |
| Alternativt benyttes regulatorens internur. |  |  |
| Funksjonsbeskrivelse med informasjon etterspurt over er oversendt Kiona. |  |  |
| Punkter i sjekkliste for kommunikasjonsprotokoll er ivaretatt. |  |  |
| Eventuelle ekstrafunksjoner som værprognose, effektvakt, måleverdidistribusjon, alarmfunksjoner og lignende fremkommer i skriftlig underlag. | Husk å bestille smarte funksjoner om nødvendig. |  |