3.2 IWMAC Sjekkliste – Varme- og kjøleanlegg

For at Kiona skal kunne sikre at IWMAC-visualiseringen vi leverer er korrekt, trenger vi å motta tilstrekkelig og nøyaktig dokumentasjon.

Kiona designer bilder etter sin standard som gjenspeiler strukturen i varmeanlegget i henhold til PID-diagrammet. IWMAC-standardmerking er tverrfaglig merkesystem (TFM) med 3 siffer.

| Sjekkliste – Varme- og kjøleanlegg |  | Systemnr.:___________ Enhet:___________ |
| --- | --- | --- |
| Sjekkpunkt | Forklaring | Utført (Ja/Nei) |
| Systemskisse med alle komponentkoder er oversendt Kiona, med "as-built" komponentplassering. |  |  |
| Koder i systemskisse gjenfinnes i parameterliste. |  |  |
| Funksjonsbeskrivelse med informasjon etterspurt over er oversendt Kiona. |  |  |
| Punkter i sjekkliste for kommunikasjonsprotokoll er ivaretatt. |  |  |
| Eventuelle ekstrafunksjoner som værprognose, effektvakt, måleverdidistribusjon, alarmfunksjoner og lignende fremkommer i skriftlig underlag. | Husk å bestille smarte funksjoner om nødvendig. |  |