3.3 IWMAC Sjekkliste – Romkontroll

For at Kiona skal kunne sikre at IWMAC-visualiseringen vi leverer er korrekt, trenger vi å motta tilstrekkelig og nøyaktig dokumentasjon.

For å lage skjermbilder trenger Kiona nøyaktige plantegninger av bygget i dwg-format.

| Sjekkliste – Romkontroll |  | Systemnr.:___________ Enhet:___________ |
| --- | --- | --- |
| Sjekkpunkt | Forklaring | Utført (Ja/Nei) |
| Romliste med romtyper og liste over alle rom av de ulike romtypene er utarbeidet og oversendt Kiona. |  |  |
| Det er avklart med Kiona hvilke verdier som skal legges frem i pop-up. |  |  |
| Plantegninger er oversendt, i beskrevet format og med mulighet for enkel fjerning av uønsket informasjon. |  |  |
| Oversendt dokumentasjon inneholder all informasjon som etterspurt i dette dokumentet. |  |  |
| Parametere er navngitt likt som i parameterlister. |  |  |
| Punkter i sjekkliste for kommunikasjonsprotokoll er ivaretatt. |  |  |
| Eventuelle ønsker om visualisering av overstyringsfunksjoner er oversendt (sett strek om ikke aktuelt). |  |  |
| Eventuelle ekstrafunksjoner som værprognose, effektvakt, måleverdidistribusjon, alarmfunksjoner og lignende fremkommer i skriftlig underlag. | Husk å bestille smarte funksjoner om nødvendig. |  |
| Det er avklart med Kiona hvilken inndeling som gjelder på IWMAC SD-kalenderer, normalt én SD-kalender pr. etasje. |  |  |