3.4 IWMAC Sjekkliste – Teknisk og elektrisk

For at Kiona skal kunne sikre at IWMAC-visualiseringen vi leverer er korrekt, trenger vi å motta tilstrekkelig og nøyaktig dokumentasjon.

Signalene er ofte spredt over mange undersentraler. IWMAC kan gruppere signaler etter plassering, system, fagfelt eller signaltype. Se IWMAC MAL 02 – Tekniske signaler.xltx for oppsett av underlag.

| Sjekkliste – Teknisk og elektrisk |  | Systemnr.:___________ Enhet:___________ |
| --- | --- | --- |
| Sjekkpunkt | Forklaring | Utført (Ja/Nei) |
| Kunde har oversendt liste over alle tekniske signaler som skal legges frem i IWMAC-skjermbilder. |  |  |
| Kunde har avklart med Kiona hvordan signaler skal grupperes for presentasjon. |  |  |
| Oversendt dokumentasjon inneholder all informasjon som etterspurt i dette dokumentet. |  |  |
| Parametere er navngitt likt som i parameterlister. |  |  |
| Punkter i sjekkliste for kommunikasjonsprotokoll er ivaretatt. |  |  |
| Eventuelle ekstrafunksjoner som værprognose, effektvakt, måleverdidistribusjon, alarmfunksjoner og lignende fremkommer i skriftlig underlag. | Husk å bestille smarte funksjoner om nødvendig. |  |