3.1 IWMAC Liste de contrôle – Ventilation

Pour que Kiona puisse s'assurer que la visualisation IWMAC que nous fournissons est correcte, nous avons besoin de recevoir une documentation suffisante et précise.

La documentation soumise doit contenir au minimum :

- Numéro de système par ex. 36.01 et description de la zone d'exploitation

- Description fonctionnelle spécifique à l'installation

- Type de régulation de température

- Type de régulation des ventilateurs

- Fonctions actives et consignes associées

- Modules supplémentaires connectés

- Courbes de compensation saisonnière

- Température extérieure. Activation/désactivation des fonctions

- Fonctions calendrier

- Verrouillages

- Schéma de système – organigramme avec codes de composants. Les pièces justificatives doivent être "telles que construites"

| Liste de contrôle – Ventilation |  | N° système:___________ Appareil:___________ |
| --- | --- | --- |
| Point de contrôle | Explication | Effectué (Oui/Non) |
| Le schéma de système avec tous les codes de composants a été envoyé à Kiona, avec le placement des composants "tel que construit". |  |  |
| Les codes du schéma de système se retrouvent dans la liste de paramètres. |  |  |
| Alternativement, le marquage IWMAC est utilisé dans les images. |  |  |
| Le IWMAC calendrier de supervision doit être utilisé. |  |  |
| Alternativement, l'horloge interne du régulateur est utilisée. |  |  |
| La description fonctionnelle avec les informations demandées ci-dessus a été envoyée à Kiona. |  |  |
| Les points de la liste de contrôle pour le protocole de communication ont été traités. |  |  |
| Les éventuelles fonctions supplémentaires telles que prévisions météorologiques, surveillance de puissance, distribution de valeurs mesurées, fonctions d'alarme et similaires figurent dans la documentation écrite. | N'oubliez pas de commander des fonctions intelligentes si nécessaire. |  |