3.2 IWMAC Liste de contrôle – Systèmes de chauffage et de refroidissement

Pour que Kiona puisse s'assurer que la visualisation IWMAC que nous fournissons est correcte, nous avons besoin de recevoir une documentation suffisante et précise.

Kiona conçoit des images selon sa norme qui reflète la structure du système de chauffage conformément au schéma PI. Le marquage standard IWMAC est le système de marquage interdisciplinaire (TFM) à 3 chiffres.

| Liste de contrôle – Systèmes de chauffage et de refroidissement |  | N° système:___________ Appareil:___________ |
| --- | --- | --- |
| Point de contrôle | Explication | Effectué (Oui/Non) |
| Le schéma de système avec tous les codes de composants a été envoyé à Kiona, avec le placement des composants "tel que construit". |  |  |
| Les codes du schéma de système se retrouvent dans la liste de paramètres. |  |  |
| La description fonctionnelle avec les informations demandées ci-dessus a été envoyée à Kiona. |  |  |
| Les points de la liste de contrôle pour le protocole de communication ont été traités. |  |  |
| Les éventuelles fonctions supplémentaires telles que prévisions météorologiques, surveillance de puissance, distribution de valeurs mesurées, fonctions d'alarme et similaires figurent dans la documentation écrite. | N'oubliez pas de commander des fonctions intelligentes si nécessaire. |  |