3.3 IWMAC Liste de contrôle – Commande de pièce

Pour que Kiona puisse s'assurer que la visualisation IWMAC que nous fournissons est correcte, nous avons besoin de recevoir une documentation suffisante et précise.

Pour créer les images d'écran, Kiona a besoin de plans d'étage précis du bâtiment au format dwg.

| Liste de contrôle – Commande de pièce |  | N° système:___________ Appareil:___________ |
| --- | --- | --- |
| Point de contrôle | Explication | Effectué (Oui/Non) |
| Une liste de pièces avec des types de pièces et une liste de toutes les pièces des différents types de pièces a été préparée et soumise à Kiona. |  |  |
| Un accord a été conclu avec Kiona sur les valeurs à afficher dans les pop-ups. |  |  |
| Les plans d'étage ont été soumis dans le format décrit et permettant la suppression facile des informations non souhaitées. |  |  |
| La documentation soumise contient toutes les informations demandées dans ce document. |  |  |
| Les paramètres portent les mêmes noms que dans les listes de paramètres. |  |  |
| Les points de la liste de contrôle pour le protocole de communication ont été traités. |  |  |
| Les éventuelles demandes de visualisation des fonctions de forçage ont été soumises (rayer si non applicable). |  |  |
| Les éventuelles fonctions supplémentaires telles que prévisions météorologiques, surveillance de puissance, distribution de valeurs mesurées, fonctions d'alarme et similaires figurent dans la documentation écrite. | N'oubliez pas de commander des fonctions intelligentes si nécessaire. |  |
| Un accord a été conclu avec Kiona sur la répartition des IWMAC calendrier de supervisions. Normalement, il y a un calendrier de supervision par étage. |  |  |