3.4 IWMAC Liste de contrôle – Technique et électrique

Pour que Kiona puisse s'assurer que la visualisation IWMAC que nous fournissons est correcte, nous avons besoin de recevoir une documentation suffisante et précise.

Les signaux sont souvent répartis sur de nombreuses sous-stations. IWMAC peut regrouper les signaux par emplacement, système, discipline ou type de signal. Voir IWMAC MODÈLE 02 – Signaux techniques.xltx.

| Liste de contrôle – Technique et électrique |  | N° système:___________ Appareil:___________ |
| --- | --- | --- |
| Point de contrôle | Explication | Effectué (Oui/Non) |
| Le client a soumis une liste de tous les signaux techniques à présenter dans les images d'écran IWMAC. |  |  |
| Le client a clarifié avec Kiona comment les signaux doivent être regroupés pour la présentation. |  |  |
| La documentation soumise contient toutes les informations demandées dans ce document. |  |  |
| Les paramètres portent les mêmes noms que dans les listes de paramètres. |  |  |
| Les points de la liste de contrôle pour le protocole de communication ont été traités. |  |  |
| Les éventuelles fonctions supplémentaires telles que prévisions météorologiques, surveillance de puissance, distribution de valeurs mesurées, fonctions d'alarme et similaires figurent dans la documentation écrite. | N'oubliez pas de commander des fonctions intelligentes si nécessaire. |  |