3.6 IWMAC Liste de contrôle – EOS (Système de surveillance énergétique)

Pour que Kiona puisse configurer un EOS clair et précis dans IWMAC, nous avons besoin d'une bonne image de la façon dont le client souhaite visualiser la configuration énergétique.

Tous les compteurs physiques doivent être implémentés et mis en service sur l'installation, et vérifiés par rapport à IWMAC.

| Liste de contrôle – EOS (Système de surveillance énergétique) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Point de contrôle | Explication | Effectué (Oui/Non) |
| Tous les calculs à effectuer ont été documentés et soumis à Kiona. |  |  |
| Tous les indicateurs clés ont été soumis à Kiona. | Personnes par surface, surface pour chaque partie du bâtiment, etc. Voir modèle EOS. |  |
| Un accord a été conclu avec Kiona sur les rapports qui peuvent être extraits. |  |  |
| Structure de compteurs soumise à Kiona. |  |  |
| Les valeurs mesurées de tous les compteurs ont été vérifiées et approuvées. |  |  |