2.4 IWMAC Tjekliste – KNX

For at Kiona kan integrere KNX i IWMAC, er der brug for visse oplysninger. Kunden skal eksportere og overdrage de nødvendige data fra ETS.

Inden anlægget programmeres, skal gruppeadressestrukturen sendes til Kiona til gennemgang og godkendelse.

| Tjekliste – KNX |  | Enhed:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrolpunkt | Forklaring | Udført (Ja/Nej/-) |
| Gruppeadressestruktur er afklaret og godkendt af Kiona. | Strukturen er også tilpasset til effektiv linking af rumstyringsbilleder. |  |
| Alle parametre er navngivet i henhold til "1 – Design og integrationsvejledning", alternativt afklaret og godkendt med Kiona. |  |  |
| Alle komponenter på bussen er færdigdriftssat og funktionsafprøvet. |  |  |
| Kiona er underrettet om, hvor mange datapunkter der skal integreres. | Licens til antal datapunkter og antal gateways. |  |
| Topologi der viser hver gateway med underliggende buslinjer og adresser. |  |  |
| Excel-ark med nødvendige oplysninger ud over indholdet af ESF-filen er oprettet og afsendt Kiona. |  |  |
| *.esf-fil fra ETS, renset for parametre der ikke skal integreres, er afsendt Kiona. | Afstemt med det antal punkter der blev angivet ved licensbestilling. |  |
| Oversigt over ønskede IWMAC overordnet systemkalenderer og hvilke datapunkter disse skal skrive til er afsendt Kiona. | Driftstider skal kendes, hvis Kiona skal indtaste dem. |  |