3.1 IWMAC Tjekliste – Ventilation

For at Kiona kan sikre, at den IWMAC-visualisering, vi leverer, er korrekt, skal vi modtage tilstrækkelig og nøjagtig dokumentation.

Som minimum skal følgende indgå i den afsendte dokumentation:

- Systemnummer f.eks. 36.01 og beskrivelse af driftsområde

- Anlægsspecifik funktionsbeskrivelse

- Type temperaturregulering

- Type ventilatorregulering

- Aktive funktioner og tilhørende sætpunkter

- Tilsluttede ekstramoduler

- Kurver for sæsonkompensering

- Udetemperatur. Aktivering/deaktivering af funktioner

- Kalenderfunktioner

- Interlocks

- Systemskitse – flowdiagram med komponentkoder. Underlaget skal være "som bygget"

| Tjekliste – Ventilation |  | Systemnr.:___________ Enhed:___________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrolpunkt | Forklaring | Udført (Ja/Nej) |
| Systemskitse med alle komponentkoder er afsendt Kiona, med "som bygget" komponentplacering. |  |  |
| Koder i systemskitsen genfndes i parameterlisten. |  |  |
| Alternativt benyttes IWMAC-mærkning i billeder. |  |  |
| IWMAC overordnet systemkalender skal benyttes. |  |  |
| Alternativt benyttes regulatorens interne ur. |  |  |
| Funktionsbeskrivelse med de ønskede oplysninger er afsendt Kiona. |  |  |
| Punkter i tjekliste for kommunikationsprotokol er ivaretaget. |  |  |
| Eventuelle ekstrafunktioner som vejrudsigt, effektvagt, måleværdifordeling, alarmfunktioner o.l. fremgår af skriftligt underlag. | Husk at bestille smarte funktioner om nødvendigt. |  |