3.2 IWMAC Tjekliste – Varme- og kølesystemer

For at Kiona kan sikre, at den IWMAC-visualisering, vi leverer, er korrekt, skal vi modtage tilstrækkelig og nøjagtig dokumentation.

Kiona designer billeder efter sin standard, der afspejler varmeanlæggets struktur i henhold til PI-diagrammet. IWMAC-standardmærkning er det tværfaglige mærkningssystem (TFM) med 3 cifre.

| Tjekliste – Varme- og kølesystemer |  | Systemnr.:___________ Enhed:___________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrolpunkt | Forklaring | Udført (Ja/Nej) |
| Systemskitse med alle komponentkoder er afsendt Kiona, med "som bygget" komponentplacering. |  |  |
| Koder i systemskitsen genfindes i parameterlisten. |  |  |
| Funktionsbeskrivelse med de ønskede oplysninger er afsendt Kiona. |  |  |
| Punkter i tjekliste for kommunikationsprotokol er ivaretaget. |  |  |
| Eventuelle ekstrafunktioner som vejrudsigt, effektvagt, måleværdifordeling, alarmfunktioner o.l. fremgår af skriftligt underlag. | Husk at bestille smarte funktioner om nødvendigt. |  |