3.3 IWMAC Tjekliste – Rumstyring

For at Kiona kan sikre, at den IWMAC-visualisering, vi leverer, er korrekt, skal vi modtage tilstrækkelig og nøjagtig dokumentation.

For at skabe skærmbilleder har Kiona brug for nøjagtige plantegninger af bygningen i dwg-format.

| Tjekliste – Rumstyring |  | Systemnr.:___________ Enhed:___________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrolpunkt | Forklaring | Udført (Ja/Nej) |
| Rumliste med rumtyper og liste over alle rum af de forskellige rumtyper er udarbejdet og afsendt Kiona. |  |  |
| Der er afklaret med Kiona, hvilke værdier der skal vises i pop-up. |  |  |
| Plantegninger er afsendt, i det beskrevne format og med mulighed for nem fjernelse af uønskede oplysninger. |  |  |
| Afsendt dokumentation indeholder alle de oplysninger, der er anmodet om i dette dokument. |  |  |
| Parametre er navngivet som i parameterlisterne. |  |  |
| Punkter i tjekliste for kommunikationsprotokol er ivaretaget. |  |  |
| Eventuelle ønsker om visualisering af overstyringsfunktioner er afsendt (sæt streg, hvis ikke relevant). |  |  |
| Eventuelle ekstrafunktioner som vejrudsigt, effektvagt, måleværdifordeling, alarmfunktioner o.l. fremgår af skriftligt underlag. | Husk at bestille smarte funktioner om nødvendigt. |  |
| Der er afklaret med Kiona, hvilken inddeling der gælder for IWMAC overordnet systemkalenderer. Normalt er der én overordnet systemkalender pr. etage. |  |  |