## EN
Equipment | IP addresses | Subnet mask | Serves | IP Driver | Driver Address
Block A
(+)A(=)360.001 | 10.0.12.3 | 255.255.255.0 | 2-9 Ventilation | PMGOLDA | 1_1
(+)A(=)360.002 | 10.0.12.4 | 255.255.255.0 | 1 Ventilation | PMGOLDA | 2_1
Sauter | 10.0.12.5 | 255.255.255.0 | Energy center | BACNET | 0_1
Moxa | 10.0.12.6 | 255.255.255.0 | Modbus

## DA
Udstyr | IP-adresser | Nettmaske | Betjener | IP Driver | Driver Adresse
Blok A
(+)A(=)360.001 | 10.0.12.3 | 255.255.255.0 | 2-9 Ventilation | PMGOLDA | 1_1
(+)A(=)360.002 | 10.0.12.4 | 255.255.255.0 | 1 Ventilation | PMGOLDA | 2_1
Sauter | 10.0.12.5 | 255.255.255.0 | Energy center | BACNET | 0_1
Moxa | 10.0.12.6 | 255.255.255.0 | Modbus

## DE
Gerät | IP-Adressen | Subnetzmaske | Bedient | IP-Treiber | Treiberadresse
Block A
(+)A(=)360.001 | 10.0.12.3 | 255.255.255.0 | 2-9 Lüftung | PMGOLDA | 1_1
(+)A(=)360.002 | 10.0.12.4 | 255.255.255.0 | 1 Lüftung | PMGOLDA | 2_1
Sauter | 10.0.12.5 | 255.255.255.0 | Energy center | BACNET | 0_1
Moxa | 10.0.12.6 | 255.255.255.0 | Modbus

## FI
Laite | IP-osoitteet | Aliverkkopeite | Palvelee | IP-ajuri | Ajuriosoite
Lohko A
(+)A(=)360.001 | 10.0.12.3 | 255.255.255.0 | 2-9 Ilmanvaihto | PMGOLDA | 1_1
(+)A(=)360.002 | 10.0.12.4 | 255.255.255.0 | 1 Ilmanvaihto | PMGOLDA | 2_1
Sauter | 10.0.12.5 | 255.255.255.0 | Energy center | BACNET | 0_1
Moxa | 10.0.12.6 | 255.255.255.0 | Modbus

## FR
Équipement | Adresses IP | Masque de sous-réseau | Dessert | Pilote IP | Adresse du pilote
Bloc A
(+)A(=)360.001 | 10.0.12.3 | 255.255.255.0 | 2-9 Ventilation | PMGOLDA | 1_1
(+)A(=)360.002 | 10.0.12.4 | 255.255.255.0 | 1 Ventilation | PMGOLDA | 2_1
Sauter | 10.0.12.5 | 255.255.255.0 | Energy center | BACNET | 0_1
Moxa | 10.0.12.6 | 255.255.255.0 | Modbus

## IT
Apparecchiatura | Indirizzi IP | Maschera di sottorete | Serve | Driver IP | Indirizzo driver
Blocco A
(+)A(=)360.001 | 10.0.12.3 | 255.255.255.0 | 2-9 Ventilazione | PMGOLDA | 1_1
(+)A(=)360.002 | 10.0.12.4 | 255.255.255.0 | 1 Ventilazione | PMGOLDA | 2_1
Sauter | 10.0.12.5 | 255.255.255.0 | Energy center | BACNET | 0_1
Moxa | 10.0.12.6 | 255.255.255.0 | Modbus

## NO
Utstyr | IP-adresser | Nettmaske | Betjener | IP Driver | Driver Adresse
Blokk - A
(+)A(=)360.001 | 10.0.12.3 | 255.255.255.0 | 2-9 Ventilasjon | PMGOLDA | 1_1
(+)A(=)360.002 | 10.0.12.4 | 255.255.255.0 | 1 Ventilasjon | PMGOLDA | 2_1
Sauter | 10.0.12.5 | 255.255.255.0 | Energy center | BACNET | 0_1
Moxa | 10.0.12.6 | 255.255.255.0 | Modbus

## PL
Urządzenie | Adresy IP | Maska podsieci | Obsługuje | Sterownik IP | Adres sterownika
Blok A
(+)A(=)360.001 | 10.0.12.3 | 255.255.255.0 | 2-9 Wentylacja | PMGOLDA | 1_1
(+)A(=)360.002 | 10.0.12.4 | 255.255.255.0 | 1 Wentylacja | PMGOLDA | 2_1
Sauter | 10.0.12.5 | 255.255.255.0 | Energy center | BACNET | 0_1
Moxa | 10.0.12.6 | 255.255.255.0 | Modbus

## SV
Utrustning | IP-adresser | Nätmask | Betjänar | IP-drivrutin | Drivrutinsadress
Kvarter A
(+)A(=)360.001 | 10.0.12.3 | 255.255.255.0 | 2-9 Ventilation | PMGOLDA | 1_1
(+)A(=)360.002 | 10.0.12.4 | 255.255.255.0 | 1 Ventilation | PMGOLDA | 2_1
Sauter | 10.0.12.5 | 255.255.255.0 | Energy center | BACNET | 0_1
Moxa | 10.0.12.6 | 255.255.255.0 | Modbus